Таблица расчетов расхода

| Наименование | Кол-во потребит. U | Кол-во приборов N | Норма расхода воды | Расходы воды прибором | Макс. час. расход воды | Расход воды водопотребителями | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | qutot quc quh | qtothr,u qchr,u qhhr,u | qtoto, hr qco, hr qho, hr | qtoto qco qho |  | В сут. наиб. водопотреб. | В час наиб. Водоп. | Время работы | Среднечасовой | Вер. действ. на уч. сети | Вер. действ. сис. вцелом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | qchr· U | Т | qcT |  |  |
|  | прил.3 | шт. | л/сут | л/час | л/час | л/сек | м3/ч | М3/сут. | М3 в час | час |  |  |  |
| Расчёт общей воды |
| Проживающие, чел. | 1023 | 76 | 230 | 12,5 | 100 | 0,2 | 1,65 | 235,3 | 1688,0 | 24 | 9,80 | 0,23 | 1,68 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 235,3 |  |  | 9,80 (час) |  |  |
| Расчёт холодной воды |
| Проживающие чел. | 1023 | 72 | 130 | 4,6 | 40 | 0,06 | 0,61 | 133,0 | 624,0 | 24 | 5,54 | 0,30 | 1,63 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |  |  | 5,54 |  |  |
| Расчёт горячей воды |
| Проживающие, чел. | 815 | 4 | 100 | 7,9 | 60 | 0,14 | 0,76 | 81,5 | 616,1 | 24 | 3,40 | 3,19 | 26,83 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 815 |  |  | 3,4 |  |  |